## Агрегаты с приводом компрессора от электродвигателя

(сплит система) (R404A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI SFZ 114 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12 В, Холод | 3850 | 9 | 8 | 4 | 1116 | 402 | 3,0 | 630 | R404A |

## Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля

(сплит система) (R134A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI SFZ 213 SE | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12 В, Холод | 2650 |  | 16 | - | 2000 | - | 4,0 | 680 | R134A |

| ZANOTTI SFZ 214 SE | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12 В, Холод | 3000 | 25 | 20 | - | 2627 | - | 4,0 | 680 | R134A |

| ZANOTTI SFZ 219SE/RE | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12/24 В, Холод | 3200 | 29 | 24 | - | 2830 | - | 4,5 | 1300 | R134A |

| ZANOTTI SFZ 229 RE | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 24 В, Холод | 4300 | 37 | 30 | - | 3732 | - | 5,0 | 1350 | R134A |

## Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля

(сплит система) (R404A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI SFZ 212 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12 В, Холод/Тепло | 2750 | 19 | 14 | 9 | 2090 | 1031 | 3,5 | 630 | R404A |

| ZANOTTI SFZ 213 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12 В, Холод | 3100 | 21 | 16 | 10 | 2191 | 1031 | 3,5 | 630 | R404A |
| 12 В, Холод/Тепло | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 В, Холод, стоянка | 4450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 В, Холод/Тепло, стоянка | 4950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 24 В, Холод | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 В, Холод/Тепло | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 В, Холод, стоянка | 4750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 В, Холод/Тепло,стоянка | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI SFZ 214 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| 12 В, Холод | 3400 | 24 | 19 | 13 | 2627 | 1377 | 3,5 | 630 | R404A |
| 12 В, Холод/Тепло | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 В, Холод, стоянка | 4750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 В, Холод/Тепло, стоянка | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 24 В, Холод | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 В, Холод/Тепло | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 В, Холод, стоянка | 5050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 В, Холод/Тепло,стоянка | 5550 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI SFZ 219 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 3900 | 26 | 21 | 15 | 2830 | 1377 | 4,5 | 2300 | R404A |
| Холод/Тепло | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI SFZ 229 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 5000 | 36 | 28 | 21 | 3732 | 2085 | 4,5 | 1350 | R404A |
| Холод/Тепло | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 6450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 6950 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI SFZ 238 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 5750 | 44 | 38,5 | 26 | 4794 | 2543 | 6,0 | 2050 | R404A |
| Холод/Тепло | 6250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 7600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI SFZ 248 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 6650 | 55 | 40,5 | 30 | 5459 | 3002 | 7,0 | 3075 | R404A |
| Холод/Тепло | 7150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI SFZ 258 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 8700 | 75 | 54 | 41 | 7319 | 3613 | 7,0 | 3200 | R404A |
| Холод/Тепло | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 11350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 11850 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Агрегаты с прямым  приводом компрессора от двигателя автомобиля

(моноблок) (R404A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI UFZ 328 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 4850 | 36 | 29 | 19 | 3447 | 1795 | 4,5 | 1150 | R404A |
| Холод/Тепло | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 6450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 6850 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI UFZ 348 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Холод | 6500 | 62 | 50 | 35 | 5598 | 2783 | 6,5 | 3400 | R404A |
| Холод/Тепло | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод, стоянка | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холод/Тепло, стоянка | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Агрегаты с автономным дизельным  двигателем  (R404A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI DFZ 425 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. привод холод/тепло | 12700 | 42 | 34 | 30 | 4780 | 2213 | 6,0 | 2200 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 13150 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI DFZ 430 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. Привод холод/тепло | 15900 | 66 | 57 | 41 | 6098 | 3724 | 7,0 | 2200 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 16350 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI DFZ 436 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. привод холод/тепло | 17000 | 69 | 58 | 51 | 6810 | 4100 | 7,5 | 3300 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 17450 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI DFZ 465 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. Привод холод/тепло | 19500 | 80 | 66 | 54 | 11352 | 5409 | 8,5 | 3600 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 19950 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI DFZ 495 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. привод холод/тепло | 21000 | 100 | 85 | 75 | 14152 | 8246 | 10,5 | 4500 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 21450 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Агрегаты с автономным дизельным  двигателем

## (с нижним расположением) (R404A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI DFZ 465U | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. привод холод/тепло | 21000 | 76 | 65 | 54 | 10908 | 6636 | 8,5 | 3600 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 21450 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI DFZ 495U | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. привод холод/тепло | 22500 | 98 | 85 | 70 | 12797 | 7115 | 10,5 | 4500 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 22950 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Агрегаты с автономным дизельным  двигателем

## (на полуприцепы) (R404A)

Цена в Евро с НДС и монтажом на шасси

| ZANOTTI TFZ 614 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. Привод холод/тепло | 25300 |  |  | 80 | 15780 | 8013 | 13,6 | 5500 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZANOTTI TFZ 620 | # Цена | Объем кузова, м3 Твнеш = +30С |  |  | Холодопроизводи- тельность, Вт |  | Продув, м | Воздухо-обмен,м3/час | # Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | +6 | 0 | -20 | при 0С | при -20С |  |  |  |
| Диз. Привод холод/тепло | 27300 |  |  | 90 | 18408 | 8906 | 15,0 | 6000 | R404A |
| Диз. и электр. привод холод/тепло | 28900 |  |  |  |  |  |  |  |  |